PAGE  
„Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Koluszkach – Etap III”


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Koluszkach – Etap IV”
1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4,  95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/7/WI/3/2012
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Odcinek sieci cieplnej wraz z przyłączami na osiedlu 
11 Listopada w Koluszkach pomiędzy ulicami marszałka Piłsudskiego i gen. Andersa
4.  Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami w Koluszkach – Etap IV”, w tym:
a. Wybudowanie odcinka sieci cieplnej 2x219/315 długości 113,5mb., 2x168/250 długości 133,5mb., 2x114/200 długości 227,0mb., 2x88,9/160 długości 116,0mb., 2x76,1/140 długości 158,0mb., 2x60/125 długości 18,0mb. oraz 2x48/110 długości 93,5mb. na osiedlu 11 Listopada w Koluszkach pomiędzy ulicami gen. Andersa i marszałka Piłsudskiego;

b. Włączenie w ul. marszałka Piłsudskiego (montaż zaworów preizolowanych 200/315 na sieci istniejącej), zakończenie na sieci 168/250 (montaż zaworów preizolowanych 168/250 na sieci istniejącej);

c. Podłączenie sieci cieplnej do węzłów w sześciu blokach: przy ul. marszałka Piłsudskiego, 
nr 35a, nr 9, nr 7d, nr 1 i nr 8;

d. Podłączenie istniejącego przyłącza do bloku TBS-u do nowowybudowanej sieci 2x114/200;

e. Likwidacja do poziomu - 0,5m pięciu komór ciepłowniczych na osiedlu 11 Listopada;

f. Sieci i przyłącza ciepłownicze wykonać w systemie rur preizolowanych, kształtek i armatury stalowej z instalacją detekcji przecieków zgodnych PN EN 253:2005; PN EN 489: 2005; PN EN 448 posiadających aktualne Aprobaty Techniczne; 

g. Pozostała armatura i materiały budowlane użyte do wykonania zadania powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne; 

h. Wykonanie obsługi geodezyjnej (tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza);

i. Uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

j. Wykonywać badania radiologiczne spawów przewidziane w dokumentacji projektowej;

k. Wykonać zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami w miejscach przewidzianych
w dokumentacji;

l. Uruchomienie sieci cieplnych z przyłączami;

m. Odtworzyć infrastrukturę naziemną do stanu pierwotnego;

n. Materiały rozbiórkowe i odpady usunąć z terenu budowy i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach;

o. Opracować harmonogram robót uwzględniający najkrótsze przerwy w pracy sieci;
5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	45111200-0 
	 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111291-4
	 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45231100-6 
	 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów


6. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, będąca do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w części III Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.
9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
10. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
11. Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnień, itp. Zgodnie z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Cześć III Opis przedmiotu 


