Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Dostawa miału węgla kamiennego na potrzeby ciepłowni miejskiej w Koluszkach”

1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4,  95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 3/WC/2011

3. ADRES MIEJSCA DOSTAWY: Składowisko opału przy ciepłowni miejskiej  ul. 11 Listopada 65           w Koluszkach, woj. łódzkie

4. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miału węgla kamiennego do miejskiej ciepłowni Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach, w okresie           od 01 lipca 2011r. do 30 czerwca  2012 r.:

w ilości                                                     		            -       7.500 Mg                                            o parametrach  -   wartość opałowa	       		-       powyżej 22 000 kJ/kg

-   zawartość siarki całkowitej	 -       poniżej 0,70%

-   zawartość popiołu     		-       poniżej 16,0%

-   sortyment                                                 -    miał IIA  TYP 32.1; 31.2

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 09111210 | Węgiel kamienny |

- Dostawy opału realizowane będą transportem samochodowym. Ilość dostaw opału                    w poszczególnych miesiącach określono w harmonogramie – załącznik nr 11.  W zależności od przebiegu sezonu grzewczego ilości dostaw w poszczególnych miesiącach mogą ulec korekcie, lecz przy niezmiennej całkowitej ilości dostarczonego opału.

- Każda dostawa opału winna być potwierdzona świadectwem jakości i ważona na certyfikowanej wadze. Zamawiający ma prawo wykonania badania kontrolnego dostarczonej partii opału                      (w niezależnym laboratorium posiadającym akredytację do wykonywania badań węgla)                i porównania wyników badań.

W przypadku uzyskania w badaniach kontrolnych opału, wyników o gorszych parametrach niż        określone powyżej, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i w terminie do 5 dni od dnia powiadomienia, wymienić dostarczony opał na opał o parametrach określonych w specyfikacji.

Zamawiający wystawia notę obciążającą za wykonanie badań węgla.

8.   Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy reguluje projekt umowy – część nr II.