Zamawiający – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia na Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach –

Montaż kotła WR 1 wraz z instalacją odpylania

                                         Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): O/273/WI/86/2018
PAGE  
Zamawiający – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia na Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach –

Montaż kotła WR 1 wraz z instalacją odpylania

                                         Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): O/273/WI/86/2018

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie: Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach –Montaż kotła WR 1     
                        wraz z instalacją odpylania

1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/273/WI/86/2018
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Miejska Ciepłownia Koluszki, 
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
dz. ew. nr 1335/1, obr. 5 m. Koluszki
4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa (modernizacja) Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach – Montaż kotła WR 1 wraz z instalacją odpylania w tym:
a) Sporządzenie projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskanie wszelkich uzgodnień, 

b) Prace budowlane, w szczególności: adaptacja istniejącego fundamentu po kotle WR25, adaptacja istniejącego leja węglowego.

c) Dostawa i montaż kotła o mocy cieplnej 1,0 MW (16 bar, 150 (C) (maksymalna moc trwała 1,2 MW)
d) Demontaż istniejącej instalacji odpylania

e) Dostawa i montaż instalacji odpylania (< 100 mg/Nm3 przy 6% O2)

f) Włączenie kotła w istniejący układ ciepłowni.

g) Ruch próbny 72H, odbiór UDT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.  W dokumentacji projektowej wskazano przykładowe wyroby budowlane z jakich możliwe będzie wykonanie przedmiotu zmówienia.
5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	45331110-0  
	 Instalowanie kotłów 


6. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w  Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.
9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
10. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
11. Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.


