          Zamawiający - Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ,
 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę miału węgla kamiennego na potrzeby miejskiej ciepłowni w Koluszkach        

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie: „Dostawa miału węgla kamiennego na potrzeby miejskiej ciepłowni w Koluszkach”

1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/232/WC/37/2017
3. ADRES MIEJSCA DOSTAWY: Składowisko opału przy ciepłowni miejskiej ul. 11 Listopada 65
w Koluszkach, woj. łódzkie
4. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miału węgla kamiennego ("Opału") - CN 27.01 (kod klasyfikacji dla akcyzy) pochodzącego z kopalni ………………………………….do miejskiej ciepłowni Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach, w okresie           od miesiąca kwietnia 2017r. do 31 grudnia  2017r.:
       w ilości                                                                 -   6.000 Mg

      o parametrach - wartość opałowa                         > 23 000 [kJ/kg]

         zawartość popiołu                       < 16 [%]


         zawartość siarki całkowitej          < 0,7 [%]


         zawartość wilgoci całkowitej nie więcej niż  18,0[%]

         sortyment

                       miał II A TYP 32.1; 31.2, 
Opał musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek substancji chemicznych zmieniających okresowo jego parametry jak i mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w postaci brył, kul.
5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	09111210 
	 Węgiel kamienny


6. Dostawy opału realizowane będą transportem samochodowym. Ilość dostaw opału w poszczególnych miesiącach określono w harmonogramie. W zależności od przebiegu sezonu grzewczego ilości dostaw w poszczególnych miesiącach mogą ulec korekcie, lecz przy niezmiennej całkowitej ilości dostarczonego opału. 

7. Każda dostawa opału winna być potwierdzona świadectwem jakości i będzie ważona na certyfikowanej wadze Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wykonania badania kontrolnego dostarczonej partii opału (w niezależnym laboratorium posiadającym akredytację do wykonywania badań węgla) i porównania wyników badań. 

8.   Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy reguluje wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

