Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

- Nazwa podmiotu / adres / numer NIP

| nr kontrah. | nr kol. | taryfa cennik | nazwa pkt. poboru/opis licznika | miejscowość | ulica | nr | moc umowna [kW] | zużycie energii elektrycznej w obiektach dla poszczególnych grup taryfowych od 01.09.2012r. do 31.08.2013r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I strefa [kWh] | II strefa [kWh] | III strefa [kWh] | suma [kWh] |
| 99900693 | 661 | B23 | Ciepłownia Miejska | Koluszki | 11-go Listopada | 65 | 508 | 126 512 | 88 136 | 506 014 | 720 662 |
| 99900693 | 677 | B23 | Stacja Uzdatniania Woda | Koluszki | Polna |  | 140 | 68 297 | 48 668 | 228 262 | 345 227 |
| 99900693 | 678 | B23 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | Koluszki | Reymonta |  | 120 | 105 642 | 71 432 | 434 194 | 611 268 |
| 60000124 | 10 | C11 | pompownia ścieków | Koluszki | Odlewnicza | 63 | 13 | 2 714 | 0 | 0 | 2 714 |
| 60000124 | 11 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Mickiewicza | 4 | 10 | 9 739 | 0 | 0 | 9 739 |
| 60000124 | 12 | C11 | pompownia ścieków | Koluszki | Warszawska | 127 | 13 | 995 | 0 | 0 | 995 |
| 60000124 | 13 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Traugutta | 235 dz. | 22 | 5 775 | 0 | 0 | 5 775 |
| 60000124 | 14 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Warszawska | 196 dz. | 22 | 3 405 | 0 | 0 | 3 405 |
| 60000124 | 15 | C11 | przepompownia ścieków | Felicjanów | Felicjanów | 131 dz. | 22 | 1 078 | 0 | 0 | 1 078 |
| 60000124 | 16 | C11 | budynek biurowy | Koluszki | Mickiewicza | 4 | 15 | 7 657 | 0 | 0 | 7 657 |
| 60000124 | 17 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Zubrzyckiego |  | 5 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 60000124 | 18 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Czarneckiego | 26/3dz. | 16 | 241 | 0 | 0 | 241 |
| 60000124 | 19 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Łódzka | 6/3334 dz. | 13 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| 60000124 | 20 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Nasienna | 152/6 dz. | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 60000124 | 21 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Zubrzyckiego | 6/3123dz. | 6 | 649 | 0 | 0 | 649 |
| 60000124 | 22 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Buczka | 6/3272dz. | 11 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| 60000124 | 23 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Witosa | 342 dz. | 6 | 2 410 | 0 | 0 | 2 410 |
| 69916224 | 1070 | C11 | WO-1070 Hydrofornia | Koluszki | Regny ul.Główna |  | 30 | 10 651 | 0 | 0 | 10 651 |
| 69916224 | 1112 | C11 | WO-1112 Hydrofornia | Borowa | Borowa |  | 20 | 7 832 | 0 | 0 | 7 832 |
| 69916224 | 1226 | C11 | WO-1226 Hydrofornia | Gałków Duży | Główna |  | 20 | 15 136 | 0 | 0 | 15 136 |
| 69916224 | 1523 | C11 | WO-1523 Kotłownia Osiedlowa | Koluszki | Głowackiego | 20 | 15 | 20 039 | 0 | 0 | 20 039 |
| 69916224 | 1648 | C11 | WO-1648 Zielona Góra | Zielona Góra | Główna | 9 | 26 | 16 272 | 0 | 0 | 16 272 |
| 69916224 | 1225 | C12a | WO-1225 Stacja Wodociągowa | Kaletnik | Główna |  | 35 | 8 239 | 25 433 | 0 | 33 672 |
| 69916224 | 1224 | C21 | WO-1224 Hydrofornia | Koluszki | Stefanów |  | 43 | 47 915 | 0 | 0 | 47 915 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  | 461 714 | 233 669 | 1 168 470 | 1 863 853 |