Opis przedmiotu zamówienia
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Katarzynów i Stefanów, Gmina Koluszki”

PAGE  
Opis przedmiotu zamówienia
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Katarzynów i Stefanów, Gmina Koluszki”


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Katarzynów i Stefanów, Gmina Koluszki”
1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4,  95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/70/WI/20/2013
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Katarzynów, Stefanów Gmina Koluszki

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Katarzynów i Stefanów, Gmina Koluszki”, w tym:

a. opracować harmonogram realizacji robót uwzględniający najkrótsze przerwy w pracy sieci;

b. wybudować sieć wodociągową z rur PEHD ( 160 o długości 1.925,8 mb, ( 110 o długości 316,0 mb wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego zgodnie z projektami technicznymi 
i mapą lokalizacyjną we wsi Katarzynów i Stefanów Gmina Koluszki;

c. włączyć wybudowany wodociąg w istniejącą sieć wodociągową we wsi Katarzynów (zgodnie z załączonym projektem pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Katarzynów - dz. 443/2 i 438”) i Stefanów (zgodnie z załączonym projektem pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gr. pasa drogowego we wsi Stefanów-Katarzynów –dz. 438, 457) i ( zgodnie z załączonym projektem pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gr. pasa drogowego we wsi Stefanów -Katarzynów – 457, 159 od W1 – W3);
d. użyć materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty Techniczne; 

e. wykonać obsługę geodezyjną (tyczenia i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą);

f. bezwzględnie uzyskać zezwolenie od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

g. wymienić grunt oraz wykonać zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami 
w miejscach przewidzianych w dokumentacji oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

h. odtworzyć w granicy jezdni asfaltowej jedynie tłuczniem do wysokości nawierzchni asfaltowej, nie należy kosztorysować prac związanych z położeniem nawierzchni asfaltowej;  

i. zlecić w akredytowanym laboratorium badań bakteriologicznych wody pobranej 
z nowowybudowanej sieci wodociągowej; 

j. usunąć materiały rozbiórkowe i odpady z terenu budowy i zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach zakończone przedłożeniem w dokumentach odbiorowych karty przekazania odpadów;

k. uporządkować teren budowy i przekazać Zamawiającemu terenu budowy.
5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	45111200-0 
	 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111291-4
	 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45231100-6 
	 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów


6. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w części III Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.
9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
10. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
11. Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Cześć III Opis przedmiotu 


