Koluszki, dn. 16.04.2013r.

Wykonawcy

L.dz. …………./2013

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego we wsi Turobowice, gmina Koluszki – nr referencyjny O/71/WI/21/2013

KPGK Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania na mocy art. 38 
ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, 
poz. 756 z póź. zm.) wyjaśnia:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur PE 100 SDR 17 PN 10.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia metodą bezwykopową (np.: przewiert sterowany), jednak na Wykonawcy ciąży ryzyko i wszelkie konsekwencje wykonania zamówienia metodą bezwykopową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie realizowane będzie w drodze gminnej. Wykonawca winien odtworzyć teren budowy do stanu pierwotnego w tym również wjazdy na tereny posesji, gdzie prowadzone były prace budowlane. W przypadku zniszczenia, podczas robót budowlanych, nasadzeń roślinnych lub wyrządzenia jakichkolwiek szkód na sąsiednich działkach Wykonawca jest zobowiązany naprawić szkodę.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia badań zagęszczenia gruntu po przeprowadzonych robotach ziemnych (za wyjątkiem badań zagęszczenia podsypki i zasypki) oraz ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego.

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu projektu organizacji ruchu, który wraz z projektem budowlanym zostanie udostępniony Wykonawcy podczas przekazania terenu budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prace realizowane będą na terenie dróg polnych, stąd Wykonawca nie będzie ponosił kosztów utylizacji odpadów pochodzących z rozbiórki nawierzchni.

Odpowiedź:

Wykonawca nie jest zobowiązany przewidywać dodatkowych kosztów wynikających 
z prowadzeniem nadzoru przez pracowników właściciela sieci wodociągowej.

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielono na zapytanie nr 3.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z załączoną dokumentacją informuje, że nie ma wiedzy, aby konieczna była wycinka drzew czy nasadzeń, jednak w celu prawidłowego określenia wysokości ceny ryczałtowej sugeruje się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie.