Zamawiający – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Koluszkach” 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): O/231/WI/74/2017

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Koluszkach”
1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/231/WI/74/2017
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki, ul. Partyzantów, Słotwiny, ul. Tomaszowska,   
4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów w Koluszkach”, 
w tym:

a. opracowanie harmonogramu realizacji robót uwzględniającego najkrótsze przerwy w pracy sieci;

b. wybudowanie sieci wodociągowej z rur Ø 160 PEHD o długości 2.051,28 mb, z rur  Ø 110 PEHD o długości 134,47 mb  zgodnie z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Koluszkach; 

c. wykonanie odcinków sieci Ø 110 PEHD do podłączenia z istniejącą siecią – szt. 7 o długości 134,47m

d. wykonanie odcinków do podłączenia 70 przyłączy wodociągowych

· Ø 40 – szt. 69;

· Ø 32 – szt.   1;

          e.   na projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać 16 szt. hydrantów przeciwpożarowych, 
                 nadziemnych;

e. wbudowanie materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty Techniczne; 

f. wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

g. bezwzględne uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

h. wymieniana gruntu oraz wykonanie zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami 
w miejscach przewidzianych w dokumentacji oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

i. wykonanie projektów organizacji ruchu uzgodnionych z odpowiednim Zarządcą Drogi;

j. odtworzenie rozbieralnych elementów konstrukcji chodników oraz zjazdów zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego,

k. zdemontowane i potłuczone płyty chodnikowe należy wywieźć na składowisko, natomiast zdemontowane płyty chodnikowe całe, należy zeskładować w miejscu wskazanym przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach , ul. Mickiewicza 4,

l. uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	45111200-0 
	 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111291-4
	 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45231100-6 
	 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

	45233220-7
	 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


6. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy nakładcze (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w  Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

11. Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

