Załącznik nr 4 do SIWZ 
WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW 

	I. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej - zużycie od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	nr ewid.
	Taryfa cennik
	Nazwa pkt. poboru/opis licznika
	Licz. - miejscowość
	Ulica
	Dom
	Nr fabr. licz.
	Nr PPE
	Moc umowna

[kW]
	Zużycie                   I strefa [kWh]
	Zużycie                      II strefa [kWh]
	Zużycie                     III strefa                        [kWh]
	Zużycie                   Suma

[kWh]

	1.
	40002003/1
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Zubrzyckiego
	 
	68889
	PLZELD060919820102
	5
	1373
	0
	0
	1373

	2.
	40002003/2
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Czarneckiego
	26/ 3działka.
	182081
	PLZELD060940640147
	16
	447
	0
	0
	447

	3.
	40002003/3
	C11
	pompownia ścieków
	Koluszki
	Warszawska
	127
	12720448
	PLZELD060012030115
	13
	2585
	0
	0
	2585

	4.
	40002003/4
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Buczka
	6/ 3272dział.
	182084
	PLZELD060940570140
	11
	2223
	0
	0
	2223

	5.
	40002003/5
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Witosa
	342/ dziaka.
	43778
	PLZELD060021260165
	6
	2616
	0
	0
	2616

	6.
	40002003/6
	C11
	przepompownia ścieków #
	Koluszki
	Traugutta
	235/ działka.
	13925538
	PLZELD060012040116
	22
	12167
	0
	0
	12167

	7.
	40002003/7
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Nasienna
	152/ 6działka.
	14532969
	PLZELD060020310167
	13
	420
	0
	0
	420

	8.
	40002003/8
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Łódzka
	6/ 3334 dział.
	69106
	PLZELD060919940114
	13
	512
	0
	0
	512

	9.
	40002003/9
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Zubrzyckiego
	6/ 3123dział.
	182085
	PLZELD060940560139
	6
	2032
	0
	0
	2032

	10.
	40002003/10
	C11
	pompownia ścieków
	Koluszki
	Odlewnicza
	63
	91179997
	PLZELD060012010113
	13
	7807
	0
	0
	7807

	11.
	40002003/11
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	Mickiewicza
	4
	210721
	PLZELD060012020114
	10
	24580
	0
	0
	24580

	12.
	40002003/12
	C11
	budynek biurowy
	Koluszki
	Mickiewicza
	4
	369431
	PLZELD060012070119
	15
	7217
	0
	0
	7217

	13.
	40002003/13
	C11
	przepompownia ścieków #
	Koluszki
	Warszawska
	196/ działka.
	13925499
	PLZELD060012050117
	22
	1661
	0
	0
	1661

	14.
	40002003/14
	C11
	przepompownia ścieków
	Felicjanów
	Felicjanów
	131/ działka.
	14344929
	PLZELD060012060118
	22
	1870
	0
	0
	1870

	15.
	40002003/15
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Prusa
	61/ działka.
	91218310
	PLZELD060961040150
	16
	542
	0
	0
	542

	16.
	40002003/16
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Czarneckiego
	21/ działka.
	367643
	PLZELD060961020148
	16
	1684
	0
	0
	1684

	17.
	40002003/17
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Brzezińska
	 
	66887
	PLZELD040813060139
	7
	494
	0
	0
	494

	18.
	40002003/18
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Brzezińska
	 
	283315
	PLZELD040813070140
	7
	1369
	0
	0
	1369

	19.
	40002003/19
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Brzezińska
	 
	285351
	PLZELD040813080141
	7
	596
	0
	0
	596

	20.
	40002003/20
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Brzezińska
	 
	90199210
	PLZELD040813090142
	7
	318
	0
	0
	318

	21.
	40002003/21
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	11-go Listopada
	 
	90462236
	PLZELD040820150169
	12
	1406
	 
	 
	1406

	22.
	49944606/1606
	C11
	WO-1070 Hydrofornia
	Koluszki
	Regny ul.Główna
	 
	3419282
	PLZELD060001400119
	30
	27259
	0
	0
	27259

	23.
	49944606/1607
	C11
	WO-1112 Hydrofornia
	Borowa
	Borowa
	 
	13841670
	PLZELD060001410120
	20
	38149
	0
	0
	38149

	24.
	49944606/1608
	C21
	WO-1224 Hydrofornia
	Koluszki
	Stefanów
	 
	11725141
	PLZELD060001420121
	43
	51790
	0
	0
	51790

	25.
	49944606/1609
	C12a
	WO-1225 Stacja Wodociągowa
	Kaletnik
	Główna
	 
	3419230
	PLZELD060001430122
	35
	8544
	25391
	0
	33935

	26.
	49944606/1610
	C11
	WO-1226 Hydrofornia
	Gałków Duży
	Główna
	 
	3419375
	PLZELD060001440123
	20
	65386
	0
	0
	65386

	27.
	49944606/1611
	C11
	WO-1523 Kotłownia Osiedlowa
	Koluszki
	Głowackiego
	20
	12842750
	PLZELD060001450124
	15
	22934
	0
	0
	22934

	28.
	49944606/1612
	C11
	WO-1648 Zielona Góra
	Zielona Góra
	Główna
	9
	12757721
	PLZELD060001460125
	26
	28180
	0
	0
	28180

	29.
	99940005/10
	B23
	WO-04-10  Ciepłownia Miejska
	Koluszki
	11-go Listopada
	65
	4327987
	PLZELD060007150112
	V-IX  150
X-IV 201
	122106
	87924
	498612
	708642

	30.
	99940005/11
	B23
	WO-04-11 Stacja uzdatniania wody
	Koluszki
	Polna
	 
	4327980
	PLZELD060007160113
	140
	62591
	48241
	215088
	325920

	31.
	99940005/11
	B23
	WO-04-11 Stacja uzdatniania wody
	Koluszki
	Polna
	 
	4327981
	PLZELD060007160213
	140
	15082
	11624
	51828
	78534

	32.
	99940005/12
	B23
	WO-04-12 Miejska Oczyszczalnia Ścieków
	Koluszki
	Reymonta
	 
	389274
	PLZELD060007170114
	154
	126113
	98912
	552773
	777798

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	RAZEM:
	2232446


	II. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej - (szacunkowe zużycie  energii elektrycznej  w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.)   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	nr ewid.
	Taryfa cennik
	Nazwa pkt. poboru/opis licznika
	Licz. - miejscowość
	Ulica
	Dom
	Nr fabr. licz.
	Nr PPE
	Moc umowna

[kW]
	Zużycie                   I strefa [kWh]
	Zużycie                      II strefa [kWh]
	Zużycie                     III strefa                        [kWh]
	Zużycie                   Suma

[kWh]

	1.
	40002003/1
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Zubrzyckiego
	 
	68889
	PLZELD060919820102
	5
	2746
	0
	0
	2746

	2.
	40002003/2
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Czarneckiego
	26/ 3działka.
	182081
	PLZELD060940640147
	16
	894
	0
	0
	894

	3.
	40002003/3
	C11
	pompownia ścieków
	Koluszki
	Warszawska
	127
	12720448
	PLZELD060012030115
	13
	5170
	0
	0
	5170

	4.
	40002003/4
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Buczka
	6/ 3272dział.
	182084
	PLZELD060940570140
	11
	4446
	0
	0
	4446

	5.
	40002003/5
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Witosa
	342/ dziaka.
	43778
	PLZELD060021260165
	6
	5232
	0
	0
	5232

	6.
	40002003/6
	C11
	przepompownia ścieków #
	Koluszki
	Traugutta
	235/ działka.
	13925538
	PLZELD060012040116
	22
	24334
	0
	0
	24334

	7.
	40002003/7
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Nasienna
	152/ 6działka.
	14532969
	PLZELD060020310167
	13
	840
	0
	0
	840

	8.
	40002003/8
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Łódzka
	6/ 3334 dział.
	69106
	PLZELD060919940114
	13
	1024
	0
	0
	1024

	9.
	40002003/9
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Zubrzyckiego
	6/ 3123dział.
	182085
	PLZELD060940560139
	6
	4064
	0
	0
	4064

	10.
	40002003/10
	C11
	pompownia ścieków
	Koluszki
	Odlewnicza
	63
	91179997
	PLZELD060012010113
	13
	15614
	0
	0
	15614

	11.
	40002003/11
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	Mickiewicza
	4
	210721
	PLZELD060012020114
	10
	49160
	0
	0
	49160

	12.
	40002003/12
	C11
	budynek biurowy
	Koluszki
	Mickiewicza
	4
	369431
	PLZELD060012070119
	15
	14434
	0
	0
	14434

	13.
	40002003/13
	C11
	przepompownia ścieków #
	Koluszki
	Warszawska
	196/ działka.
	13925499
	PLZELD060012050117
	22
	3322
	0
	0
	3322

	14.
	40002003/14
	C11
	przepompownia ścieków
	Felicjanów
	Felicjanów
	131/ działka.
	14344929
	PLZELD060012060118
	22
	3740
	0
	0
	3740

	15.
	40002003/15
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Prusa
	61/ działka.
	91218310
	PLZELD060961040150
	16
	1084
	0
	0
	1084

	16.
	40002003/16
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Czarneckiego
	21/ działka.
	367643
	PLZELD060961020148
	16
	3368
	0
	0
	3368

	17.
	40002003/17
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Brzezińska
	 
	66887
	PLZELD040813060139
	7
	988
	0
	0
	988

	18.
	40002003/18
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Brzezińska
	 
	283315
	PLZELD040813070140
	7
	2738
	0
	0
	2738

	19.
	40002003/19
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Brzezińska
	 
	285351
	PLZELD040813080141
	7
	1192
	0
	0
	1192

	20.
	40002003/20
	C11
	KPGK Sp. z o.o.
	Koluszki
	Brzezińska
	 
	90199210
	PLZELD040813090142
	7
	636
	0
	0
	636

	21.
	40002003/21
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	11-go Listopada
	 
	90462236
	PLZELD040820150169
	12
	2812
	 
	 
	2812

	22.
	49944606/1606
	C11
	WO-1070 Hydrofornia
	Koluszki
	Regny ul.Główna
	 
	3419282
	PLZELD060001400119
	30
	54518
	0
	0
	54518

	23.
	49944606/1607
	C11
	WO-1112 Hydrofornia
	Borowa
	Borowa
	 
	13841670
	PLZELD060001410120
	20
	76298
	0
	0
	76298

	24.
	49944606/1608
	C21
	WO-1224 Hydrofornia
	Koluszki
	Stefanów
	 
	11725141
	PLZELD060001420121
	43
	103580
	0
	0
	103580

	25.
	49944606/1609
	C12a
	WO-1225 Stacja Wodociągowa
	Kaletnik
	Główna
	 
	3419230
	PLZELD060001430122
	35
	17088
	50782
	0
	67870

	26.
	49944606/1610
	C11
	WO-1226 Hydrofornia
	Gałków Duży
	Główna
	 
	3419375
	PLZELD060001440123
	20
	130772
	0
	0
	130772

	27.
	49944606/1611
	C11
	WO-1523 Kotłownia Osiedlowa
	Koluszki
	Głowackiego
	20
	12842750
	PLZELD060001450124
	15
	45868
	0
	0
	45868

	28.
	49944606/1612
	C11
	WO-1648 Zielona Góra
	Zielona Góra
	Główna
	9
	12757721
	PLZELD060001460125
	26
	56360
	0
	0
	56360

	29.
	99940005/10
	B23
	WO-04-10  Ciepłownia Miejska
	Koluszki
	11-go Listopada
	65
	4327987
	PLZELD060007150112
	V-IX  150

X-IV 201
	244212
	175848
	997224
	1417284

	30.
	99940005/11
	B23
	WO-04-11 Stacja uzdatniania wody
	Koluszki
	Polna
	 
	4327980
	PLZELD060007160113
	140
	125182
	96482
	430176
	651840

	31.
	99940005/11
	B23
	WO-04-11 Stacja uzdatniania wody
	Koluszki
	Polna
	 
	4327981
	PLZELD060007160213
	140
	30164
	23248
	103656
	157068

	32.
	99940005/12
	B23
	WO-04-12 Miejska Oczyszczalnia Ścieków
	Koluszki
	Reymonta
	 
	389274
	PLZELD060007170114
	154
	252226
	197824
	1105546
	1555596

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	RAZEM:
	4464892


