Załącznik nr 4 do SIWZ 
WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW 
A. Nazwa podmiotu / adres / numer NIP

	nr kontrah.
	nr kol.
	taryfa cennik
	nazwa pkt. poboru/opis licznika
	miejscowość
	ulica
	nr
	moc umowna [kW]
	zużycie energii elektrycznej w obiektach dla poszczególnych grup taryfowych od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	I strefa [kWh]
	II strefa [kWh]
	III strefa [kWh]
	suma [kWh]

	99940005
	10
	B23
	Ciepłownia Miejska
	Koluszki
	11-go Listopada
	65
	508
	121 440
	83 292
	478 968
	683 700

	99940005
	11/1
	B23
	Stacja Uzdatniania Woda
	Koluszki
	Polna
	
	140
	76 104
	55 602
	253 326
	385 032

	99940005
	11/2
	B23
	Stacja Uzdatniania Woda
	Koluszki
	Polna
	
	140
	
	
	
	

	99940005
	12
	B23
	Miejska Oczyszczalnia Ścieków
	Koluszki
	Reymonta
	
	120
	123 914      
	82 175
	473 274
	679 363

	40002003
	10
	C11
	pompownia ścieków
	Koluszki
	Zubrzyckiego
	
	5
	100
	0
	0
	100

	40002003
	11
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	Czarneckiego
	26/3 dz.
	16
	302
	0
	0
	302

	40002003
	3
	C11
	pompownia ścieków
	Koluszki
	Warszawska
	127
	13
	1 247     
	0
	0
	1 247

	40002003
	6
	C11
	przepompownia ścieków 
	Koluszki
	Buczka
	6/3272dz.
	11
	565
	0
	0
	565

	40002003
	13
	C11
	przepompownia ścieków 
	Koluszki
	Witosa
	342 dz.
	6
	2 262
	0
	0
	2 262

	40002003
	14
	C11
	przepompownia ścieków
	Felicjanów
	Traugutta
	235 dz.
	22
	4 939
	0
	0
	4 939

	40002003
	12
	C11
	budynek biurowy
	Koluszki
	Nasienna
	152/6 dz .
	13
	0
	0
	0
	0

	40002003
	1
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	 Łódzka 
	6/3334dz.
	13
	343
	0
	0
	343

	40002003
	2
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	Zubrzyckiego
	6/3123 dz.
	6
	1 175
	0
	0
	1 175

	40002003
	8
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	Odlewnicza 
	63
	13
	2 905
	0
	0
	2 905

	40002003
	7
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	Mickiewicza
	4
	10
	13 520
	0
	0
	13 520

	40002003
	9
	C11
	Budynek biurowy
	Koluszki
	Mickiewicza
	4
	15
	7 893
	0
	0
	7 893

	40002003
	4
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	Warszawska
	196dz.
	22
	998
	0
	0
	998

	40002003
	5
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	Felicjanów
	131dz.
	22
	1 348
	0
	0
	1 348

	40002003
	15
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	Prusa
	61/ dz.
	16
	471
	0
	0
	471

	40002003
	16
	C11
	przepompownia ścieków
	Koluszki
	Czarneckiego
	21/ dz.
	16
	600
	0
	0
	600

	49944606
	1606
	C11
	WO-1070 Hydrofornia
	Koluszki
	Regny ul. Główna
	
	30
	9 632
	0
	0
	9 632

	49944606
	1607
	C11
	WO-1112 Hydrofornia
	Borowa
	Borowa
	
	20
	12 228
	0
	0
	12 228

	49944606
	1610
	C11
	WO-1226 Hydrofornia
	Gałków Duży
	Główna
	
	20
	17 324
	0
	0
	17 324

	49944606
	1611
	C11
	WO-1523 Kotłownia Osiedlowa
	Koluszki
	Głowackiego
	20
	15
	20 980
	0
	0
	20 980

	49944606
	1612
	C11
	WO-1648 Zielona Góra
	Zielona Góra
	Główna
	9
	26
	36 320
	0
	0
	36 320

	49944606
	1609
	C12a
	WO-1225 Stacja Wodociągowa
	Kaletnik
	Główna
	
	35
	9 032
	28 809
	0
	37 841

	49944606
	1608
	C21
	WO-1224 Hydrofornia
	Koluszki
	Stefanów
	
	43
	50 009
	0
	0
	50 009

	SUMA 
	515 651
	249 878
	1.205.568
	1 971 097


