Zamawiający – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Budowa magistralnej sieci wodociągowej od SUW do 
ul. Zielonej w Koluszkach” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): O/307/WI/94/2019
PAGE  
Zamawiający – Koluszkowskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Budowę magistralnej sieci wodociągowej od SUW do 
ul. Zielonej w Koluszkach” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): O/307/WI/94/2019

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie: „Budowa magistralnej sieci wodociągowej od SUW do 
ul. Zielonej w Koluszkach” 

1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/307/WI/94/2019
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki, ul. Zielona, ul. Polna  na działkach o numerach 15,   
                                                                 16/3, 16/5, 16/12, 26/8, 20, 21 obr.  3 m. Koluszki. 

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 
    Przedmiotem zamówienia jest:  „Budowa magistralnej sieci wodociągowej od SUW do 
ul. Zielonej w Koluszkach”  „w tym:

a. opracowanie harmonogramu realizacji robót uwzględniającego najkrótsze przerwy w pracy sieci;
b. wybudowanie sieci wodociągowej o długości około 544 mb z rur PEHD Ø  400/23,7  mm, zgodnie z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej w ulicy Polnej do ul. Zielonej w Koluszkach wraz z uzyskaniem potwierdzenia o zakończeniu budowy z PINB w Łodzi;
c. montaż 4szt. hydrantów nadziemnych p.poż., Ø 100 mm,
          e.   wbudowanie materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty 
                 Techniczne; 

d. wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanej sieci winna wykazywać nowe uzbrojenie
e. bezwzględne uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

f. wymieniana gruntu oraz wykonanie zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami 
w miejscach przewidzianych w dokumentacji oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru;
g. wykonanie projektów organizacji ruchu uzgodnionych z odpowiednim Zarządcą Drogi w zależności od potrzeb;
h. przeprowadzenie wymaganych prób i badań;
i. materiały rozbiórkowe i odpady usunąć z terenu budowy i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach;
j. uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;
5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	45111200-0 
	 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111291-4
	 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45231100-6 
	 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

	45233200-1
	Roboty w zakresie rożnych nawierzchni


6. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy nakładcze (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w  Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.
9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
10. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
11. Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.


