Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

A. Nazwa podmiotu / adres / numer NIP

| Lp. | Nazwa obiektu | Adres obiektu | Nr licznika | Nr ewidencyjny | Grupa taryfowa | Moc Umowna [kW] | Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w obiektach dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od 01-12-2011 do 30-11-2012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Zużycie I strefa [kWh] | Zużycie II strefa [kWh] | Zużycie III strefa [kWh] | Zużycie razem [kWh] |
| 1 | Ciepłownia Miejska | Koluszki, ul. 11-go Listopada 65 | 303-0002314 | 99900693/661 | B23 | 508 | 158337 | 118037 | 620735 | 897109 |
| 2 | Stacja Uzdatniania Wody – Przyłącze nr 1 | Koluszki, ul. Polna | 303-002353 | 99900693/677 | B23 | 140 | 26786 | 19731 | 91626 | 138143 |
| 3 | Stacja Uzdatniania Wody – Przyłącze nr 2 | Koluszki, ul. Polna | 303-0002340 | 99900693/677 | B23 | 140 | 44669 | 31235 | 150808 | 226712 |
| 4 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | Koluszki, ul. Reymonta | 0389274 | 99900693/678 | B23 | 120 | 111570 | 75473 | 445527 | 632570 |
| 5 | Hydrofornia | Koluszki, ul. Regny ul. Główna | 12606432 | 69916224/1070 | C11 | 30 | 17791 | - | - | 17791 |
| 6 | Hydrofornia | Borowa | 13841670 | 69916224/1112 | C11 | 20 | 10970 | - | - | 10970 |
| 7 | Hydrofornia | Koluszki, ul. Stefanów | 1277620 | 69916224/1224 | C21 | 43 | 49408 | - | - | 49408 |
| 8 | Stacja Wodociągowa | Kaletnik, ul. Główna | 13789730 | 69916224/1225 | C12a | 35 | 11256 | 35948 | - | 47204 |
| 9 | Hydrofornia | Gałków Duży, ul. Główna | 3419375 | 69916224/1226 | C11 | 20 | 18653 | - | - | 18653 |
| 10 | Kotłownia Osiedlowa | Koluszki, ul. Głowackiego 20 | 12842750 | 69916224/1523 | C11 | 15 | 18159 | - | - | 18159 |
| 11 | Zielona Góra | Zielona Góra, ul. Główna 9 | 12757721 | 69916224/1648 | C11 | 26 | 24325 | - | - | 24325 |
| 12 | Pompownia Ścieków | Koluszki, ul. Odlewnicza 63 | 10403668 | 60000124/10 | C11 | 13 | 1909 | - | - | 1909 |
| 13 | Przepompownia Ścieków | Koluszki, ul. Mickiewicza 4 | 11524364 | 60000124/11 | C11 | 10 | 8026 | - | - | 8026 |
| 14 | Pompownia Ścieków | Koluszki, ul. Warszawska 127 | 12720448 | 60000124/12 | C11 | 13 | 1238 | - | - | 1238 |
| 15 | Przepompownia Ścieków | Koluszki, ul. Traugutta 235 działka | 13925538 | 60000124/13 | C11 | 22 | 4471 | - | - | 4471 |
| 16 | Przepompownia Ścieków | Koluszki ul. Warszawska 196 działka | 13925499 | 60000124/14 | C11 | 22 | 2175 | - | - | 2175 |
| 17 | Przepompownia Ścieków | Felicjanów, Felicjanów 131 działka | 14344929 | 60000124/15 | C11 | 22 | 884 | - | - | 884 |
| 18 | Korytarz Budynek Biurowy | Koluszki, ul. Mickiewicza 4 | 10798008 | 60000124/16 | C11 | 15 | 1 | - | - | 1 |
| 19 | W linii Ogrodzenia | Koluszki, ul. Zubrzyckiego | 00068889 | 60000124/17 | C11 | 5 | 21 | - | - | 21 |
| 20 | W Załączu | Koluszki, ul. Czarneckiego 263 działka | 00182081 | 60000124/18 | C11 | 16 | 53 | - | - | 53 |
| 21 | W linii Ogrodzenia | Koluszki, ul. Łódzka 63334 dział | 00069106 | 60000124/19 | C11 | 13 | 38 | - | - | 38 |
| 22 | W linii Ogrodzenia | Koluszki, ul. Nasienna 1526 działka | 14532969 | 60000124/20 | C11 | 13 | 2 | - | - | 2 |
| 23 | W Złączu Pomiarowym | Koluszki, ul. Zubrzyckiego 63123 dział | 00182084 | 60000124/21 | C11 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 24 | W Złączu Pomiarowym | Koluszki, ul. Buczka 63272 dział | 00182085 | 60000124/22 | C11 | 11 | 1 | - | - | 1 |
| 25 | Na Zewnątrz | Koluszki, ul. Witosa 342 działka | 00043778 | 60000124/23 | C11 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| 26 | Korytarz Budynek Biurowy | Koluszki, ul. Mickiewicza 4 | 00369431 | 60000124/16 | C11 | 15 | 6272 | - | - | 6272 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.106.137 |