Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

- Nazwa podmiotu / adres / numer NIP

| nr kontrah. | nr kol. | taryfa cennik | nazwa pkt. poboru/opis licznika | miejscowość | ulica | nr | moc umowna [kW] | zużycie energii elektrycznej w obiektach dla poszczególnych grup taryfowych od 01.10.2013r. do 30.09.2014r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I strefa [kWh] | II strefa [kWh] | III strefa [kWh] | suma [kWh] |
| 99900693 | 661 | B23 | Ciepłownia Miejska | Koluszki | 11-go Listopada | 65 | 508 | 142 096 | 94 017 | 569 419 | 805 532 |
| 99900693 | 677 | B23 | Stacja Uzdatniania Woda | Koluszki | Polna |  | 140 | 75 632 | 47 722 | 252 729 | 376 083 |
| 99900693 | 678 | B23 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | Koluszki | Reymonta |  | 120 | 119 667 | 75 964 | 478 963 | 674 594 |
| 60000124 | 10 | C11 | pompownia ścieków | Koluszki | Odlewnicza | 63 | 13 | 1 756 | 0 | 0 | 1 756 |
| 60000124 | 11 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Mickiewicza | 4 | 10 | 8 913 | 0 | 0 | 8 913 |
| 60000124 | 12 | C11 | pompownia ścieków | Koluszki | Warszawska | 127 | 13 | 538 | 0 | 0 | 538 |
| 60000124 | 13 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Traugutta | 235 dz. | 22 | 3 158 | 0 | 0 | 3 158 |
| 60000124 | 14 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Warszawska | 196 dz. | 22 | 945 | 0 | 0 | 945 |
| 60000124 | 15 | C11 | przepompownia ścieków | Felicjanów | Felicjanów | 131 dz. | 22 | 846 | 0 | 0 | 846 |
| 60000124 | 16 | C11 | budynek biurowy | Koluszki | Mickiewicza | 4 | 15 | 4 920 | 0 | 0 | 4 920 |
| 60000124 | 17 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Zubrzyckiego |  | 5 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 60000124 | 18 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Czarneckiego | 26/3dz. | 16 | 139 | 0 | 0 | 139 |
| 60000124 | 19 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Łódzka | 6/3334 dz. | 13 | 191 | 0 | 0 | 191 |
| 60000124 | 20 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Nasienna | 152/6 dz. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000124 | 21 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Zubrzyckiego | 6/3123dz. | 6 | 868 | 0 | 0 | 868 |
| 60000124 | 22 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Buczka | 6/3272dz. | 11 | 329 | 0 | 0 | 329 |
| 60000124 | 23 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Witosa | 342 dz. | 6 | 2 665 | 0 | 0 | 2 665 |
| 69916224 | 1070 | C11 | WO-1070 Hydrofornia | Koluszki | Regny ul.Główna |  | 30 | 6 205 | 0 | 0 | 6 205 |
| 69916224 | 1112 | C11 | WO-1112 Hydrofornia | Borowa | Borowa |  | 20 | 5 812 | 0 | 0 | 5 812 |
| 69916224 | 1226 | C11 | WO-1226 Hydrofornia | Gałków Duży | Główna |  | 20 | 14 378 | 0 | 0 | 14 378 |
| 69916224 | 1523 | C11 | WO-1523 Kotłownia Osiedlowa | Koluszki | Głowackiego | 20 | 15 | 17 388 | 0 | 0 | 17 388 |
| 69916224 | 1648 | C11 | WO-1648 Zielona Góra | Zielona Góra | Główna | 9 | 26 | 35 818 | 0 | 0 | 35 818 |
| 69916224 | 1225 | C12a | WO-1225 Stacja Wodociągowa | Kaletnik | Główna |  | 35 | 8 114 | 25 587 | 0 | 33 701 |
| 69916224 | 1224 | C21 | WO-1224 Hydrofornia | Koluszki | Stefanów |  | 43 | 53 785 | 0 | 0 | 53 785 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  | 504 219 | 243 290 | 1 301 111 | 2 048 620 |