Opis przedmiotu zamówienia
„Budowa podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki oraz wsi Żakowice” -2015 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie: „Budowa podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki oraz wsi
                         Żakowice”- 2015
1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/183/WI/61/2015
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki,
4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki oraz wsi Żakowice”- 2015, w tym:

a. opracowanie harmonogramu realizacji robót uwzględniającego najkrótsze przerwy w pracy sieci;

b. wybudowanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki  w ilości 8 szt. zgodnie z projektem budowlanym;

c. zaprojektowanie i wybudowanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Koluszki w ilości 1 szt. w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, do działki nr  21 przy ul. Polnej w Koluszkach;

d. wbudowanie materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty Techniczne; 

e. wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

f. bezwzględne uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

g. wymieniana gruntu oraz wykonanie zagęszczenia gruntu;

h. przeprowadzenie prac drogowych w zakresie odtworzenia nawierzchni;

i. uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

Liczba podłączeń może ulec zmianie w przypadku rezygnacji uczestnika programu „Podłączenie ze wsparciem”.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

	45111200-0 
	 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111291-4
	 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45231100-6 
	 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

	45233140-2
	 Roboty drogowe

	45233220-7
	 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	71 22 00 00-6 
	 Usługi projektowania architektonicznego

	71 32 20 00-7
	 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania


6. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy nakładcze (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w części III Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty organizacji ruchu oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane 
z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

11. Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

