Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Roboty remontowe konstrukcji galerii do nawęglania”

1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/96/WI/29/2013

3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki, ul. 11 Listopada 65, Gmina Koluszki

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Przedmiotem zamówienia są: „Roboty remontowe konstrukcji galerii do nawęglania” w tym:

- opracowanie harmonogramu realizacji robót;

- prace demontażowe obudowy, podłogi oraz pokrycia dachu galerii do nawęglania;

- czyszczenie i odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych;

- malowanie farbą do gruntowania oraz emalią konstrukcji kratowych;

- montaż obudowy blachą trapezową oraz płytami z poliwęglanu o gr. 10 mm, pokrycie stropu i dachu;

- malowanie konstrukcji przenośnika węgla w budynku oraz wzmocnienie i malowanie konstrukcji przenośnika węgla w części zewnętrznej;

- wbudowanie materiałów budowlanych fabrycznie nowych, które posiadają Aprobaty Techniczne;

- zdemontowanie złomu (elementy stalowe, żeliwne i tym podobne) oraz ułożenie go we wskazanym miejscu na terenie miejskiej ciepłowni;

- pozostałe materiały rozbiórkowe, zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.2013 Nr 21 ze zm.) na koszt Wykonawcy oraz przekazać Zamawiającemu karty przekazania odpadów;

- prowadzenie prac w sposób niepowodujący zagrożenia dla pracującej załogi obsługującej ciepłownię oraz mienia (roboty odbywać się będą na terenie czynnego obiektu);

- uporządkowanie  i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

- przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierającej atesty, sprawdzenia, certyfikaty oraz informacje o wbudowanych materiałach;

Zakres prac oraz technologię określa przedmiar robót. Wykonawca winien dokonać wizji przed złożeniem oferty na przyszłym terenie budowy oraz zapoznać się z zakresem prac. Załączony do siwz-u przedmiar robót, na bazie którego Wykonawca będzie określał wartość realizacji zadania (CENA RYCZAŁTOWA) ma jedynie charakter pomocniczy.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w przedmiarze robót służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych. Dopuszcza się wykorzystanie innych rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.