Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

- Nazwa podmiotu / adres / numer NIP

| nr kontrah. | nr kol. | taryfa cennik | nazwa pkt. poboru/opis licznika | miejscowość | ulica | nr | moc umowna [kW] | zużycie energii elektrycznej w obiektach dla poszczególnych grup taryfowych od 01.10.2013r. do 30.09.2014r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I strefa [kWh] | II strefa [kWh] | III strefa [kWh] | suma [kWh] |
| 99940005 | 10 | B23 | Ciepłownia Miejska | Koluszki | 11-go Listopada | 65 | 508 | 136 273 | 95 040 | 542 945 | 774 258 |
| 99940005 | 11/1 | B23 | Stacja Uzdatniania Woda | Koluszki | Polna |  | 140 | 68 131 | 45 684 | 222 971 | 336 786 |
| 99940005 | 11/2 | B23 | Stacja Uzdatniania Woda | Koluszki | Polna |  | 140 |  |  |  |  |
| 99940005 | 12 | B23 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | Koluszki | Reymonta |  | 120 | 112 019 | 75 286 | 447 562 | 634 867 |
| 40002003 | 10 | C11 | pompownia ścieków | Koluszki | Odlewnicza | 63 | 13 | 1 756 | 0 | 0 | 1 756 |
| 40002003 | 11 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Mickiewicza | 4 | 10 | 8 913 | 0 | 0 | 8 913 |
| 40002003 | 3 | C11 | pompownia ścieków | Koluszki | Warszawska | 127 | 13 | 538 | 0 | 0 | 538 |
| 40002003 | 6 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Traugutta | 235 dz. | 22 | 3 158 | 0 | 0 | 3 158 |
| 40002003 | 13 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Warszawska | 196 dz. | 22 | 945 | 0 | 0 | 945 |
| 40002003 | 14 | C11 | przepompownia ścieków | Felicjanów | Felicjanów | 131 dz. | 22 | 846 | 0 | 0 | 846 |
| 40002003 | 12 | C11 | budynek biurowy | Koluszki | Mickiewicza | 4 | 15 | 4 920 | 0 | 0 | 4 920 |
| 40002003 | 1 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Zubrzyckiego |  | 5 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 40002003 | 2 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Czarneckiego | 26/3dz. | 16 | 139 | 0 | 0 | 139 |
| 40002003 | 8 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Łódzka | 6/3334 dz. | 13 | 191 | 0 | 0 | 191 |
| 40002003 | 7 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Nasienna | 152/6 dz. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40002003 | 9 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Zubrzyckiego | 6/3123dz. | 6 | 868 | 0 | 0 | 868 |
| 40002003 | 4 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Buczka | 6/3272dz. | 11 | 329 | 0 | 0 | 329 |
| 40002003 | 5 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Witosa | 342 dz. | 6 | 2 665 | 0 | 0 | 2 665 |
| 40002003 | 15 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Prusa | 61/ dz. | 16 | 106 | 0 | 0 | 106 |
| 40002003 | 16 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Czarneckiego | 21/ dz. | 16 | 187 | 0 | 0 | 187 |
| 49944606 | 1606 | C11 | WO-1070 Hydrofornia | Koluszki | Regny ul. Główna |  | 30 | 6 205 | 0 | 0 | 6 205 |
| 49944606 | 1607 | C11 | WO-1112 Hydrofornia | Borowa | Borowa |  | 20 | 5 812 | 0 | 0 | 5 812 |
| 49944606 | 1610 | C11 | WO-1226 Hydrofornia | Gałków Duży | Główna |  | 20 | 14 378 | 0 | 0 | 14 378 |
| 49944606 | 1611 | C11 | WO-1523 Kotłownia Osiedlowa | Koluszki | Głowackiego | 20 | 15 | 17 388 | 0 | 0 | 17 388 |
| 49944606 | 1612 | C11 | WO-1648 Zielona Góra | Zielona Góra | Główna | 9 | 26 | 35 818 | 0 | 0 | 35 818 |
| 49944606 | 1609 | C12a | WO-1225 Stacja Wodociągowa | Kaletnik | Główna |  | 35 | 8 114 | 25 587 | 0 | 33 701 |
| 49944606 | 1608 | C21 | WO-1224 Hydrofornia | Koluszki | Stefanów |  | 43 | 53 785 | 0 | 0 | 53 785 |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  | 483 540 | 241 597 | 1 213 478 | 1 938 615 |