Zamawiający – Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Ogrodowej w Koluszkach” 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): O/219/WI/71/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Ogrodowej w Koluszkach”
1.  ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/219/WI/ 71/2016
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Koluszki, ul. Słowackiego, Ogrodowa, Wileńska   
4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Ogrodowej 
w Koluszkach”, w tym:

a. opracowanie harmonogramu realizacji robót uwzględniającego najkrótsze przerwy w pracy sieci;

b. wybudowanie sieci wodociągowej z rur Ø 150 PEHD o długości 466,16 mb, z rur  Ø 100 PEHD istniejącego długości 114,58 mb  zgodnie z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego i Ogrodowej w Koluszkach; 

c. wykonanie odcinków do podłączenia 28 przyłączy wodociągowych

· Ø 150/40 – szt. 23;

· Ø 110/40 – szt.   5;

d. wbudowanie materiałów budowlanych i armatury fabrycznie nowej, która posiada Aprobaty Techniczne; 

e. wykonanie obsługi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

f. bezwzględne uzyskanie zezwolenia od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas realizacji budowy;

g. wymieniana gruntu oraz wykonanie zagęszczenia gruntu udokumentowane badaniami 
w miejscach przewidzianych w dokumentacji oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

h. wyznaczenie osi  i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej istniejącej drogi w celu odtworzenia nawierzchni zgodnie z istniejącą niweletą drogi;

i. rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych -1185m²;

j. wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni z płyt żelbetowych na działce nr 98, obr. 6 m. Koluszki zatwierdzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich;

k. wykonanie projektów organizacji ruchu uzgodnionych z odpowiednim Zarządcą Drogi;

l. odtworzenie nawierzchni z płyt żelbetowych  na  działce nr 98 obr. 6 m. Koluszki – 
o powierzchni144m²; 

m. przeprowadzenie prac drogowych w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 395 m i szerokości 4,50 m zgodnie z załączonym do niniejszej specyfikacji – przedmiarem robót;

n. nawierzchnia drogi winna obejmować podbudowę, warstwę wiążącą i ścieralną 
z krawężnikami po obu stronach drogi, ze spadkiem daszkowym,

o. zlecenie w akredytowanym laboratorium badań bakteriologicznych wody pobranej 
z nowowybudowanej sieci wodociągowej; 

p. zlecenie badań jakości nawierzchni asfaltowej w zakresie: wykonania odwiertu w nawierzchni bitumicznej, oznaczenie składu mieszanki mineralno-asfaltowej i pomiar grubości warstw bitumicznych; 

q. uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy;

               Roboty odtworzeniowe drogi należy wykonać w uzgodnieniu z Zarządcą  Drogi
5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
	kod CPV
	wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV


	45111200-0 
	 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45111291-4
	 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

	45231100-6 
	 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

	45233140-2
	 Roboty drogowe

	45233220-7
	 Roboty w zakresie nawierzchni dróg


6. Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy nakładcze (które stanowią materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny). Kompletna dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w  Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się zamieszczenie inny rozwiązań w oparciu o produkty i materiały innych producentów pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają pisemną akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, a związane z niniejszym zamówieniem, stanowią jego integralną cześć, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

9. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

11. Dla robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót opracować i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, umocnień, itp. Zgodnie, z którymi będzie realizował roboty. Za dokumentację tę Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

12. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz wykonać wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania.

